Ementa do Curso

-----Módulo Teórico: Aplicação dos Conceitos (20 horas)-----

Módulo 1: Introdução à Energia Solar (4 horas)

  - Histórico e Evolução da Energia Solar

  - Princípios Básicos da Energia Solar

    - Conceitos de radiação solar e conversão de energia

  - Panorama do Mercado de Energia Solar no Brasil

    - Incentivos e regulamentações

    - Empreendedorismo

Módulo 2: Matemática e Física Aplicada (8 horas)

  - Matemática Básica para Fotovoltaicos

    - Operações fundamentais e frações

    - Conversões de unidades e medidas

    - Cálculos de área, potência e eficiência

  - Física e Química dos Materiais Fotovoltaicos

    - Física Básica para Energia Solar

    - Conceitos de eletricidade: corrente, tensão e resistência

    - Leis de Ohm e Kirchhoff

    - Propriedades dos materiais e efeito fotovoltaico

  - Noções Básicas de Eletricidade

    - Conceitos de tensão, corrente, resistência e potência

Módulo 3: Fundamentos de Sistemas Fotovoltaicos (8 horas)

  - Componentes de Sistemas Fotovoltaicos

    - Painéis solares, inversores, estruturas de suporte

  - Funcionamento dos Sistemas Conectados à Rede

    - Integração com a rede elétrica

-----Módulo Prático: Aplicação dos Conceitos (20 horas)-----

Módulo 4: Projeto e Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos (6 horas)

  - Dimensionamento de sistemas

    - Cálculo de Potência e Energia

    - Análise de viabilidade econômica

  - Seleção de Componentes e Configuração do Sistema

    - Critérios para escolha de painéis e inversores

    - Configuração de sistemas em série e paralelo

  - Simulação e Software de Projeto

    - Introdução a ferramentas de simulação

    - Estudos de caso e análise de resultados

Módulo 5: Instalação de Sistemas Fotovoltaicos (8 horas)

  - Planejamento e Projeto de Instalação

    - Avaliação de local e dimensionamento do sistema

  - Procedimentos de Instalação

    - Passo a passo da instalação de painéis e inversores

  - Normas de Segurança, Ferramentas e Boas Práticas

    - Equipamentos de proteção e segurança no trabalho

  - Oficina de Instalação

    - Montagem e instalação de um sistema fotovoltaico

Módulo 6: Manutenção e Solução de Problemas (6 horas)

  - Manutenção Preventiva e Corretiva

    - Inspeção regular e diagnóstico de falhas

    - Limpeza de painéis

  - Soluções para Problemas Comuns

    - Identificação e reparo de problemas frequentes

  - Uso de Ferramentas e Equipamentos de Diagnóstico

    - Multímetros, termovisores e outros equipamentos

  - Relatórios e Documentação

    - Registro de manutenção e relatórios de desempenho

  - Simulação de Manutenção

    - Diagnóstico e solução de problemas em sistemas simulados